## RT
Dimensioni della stanza |  |  | RT stanza vuota
V [m3] | 260 |  | Frequency | RT
Imax | 12.1268 |  | Hz | s
dimensioni [m] |  |  | 100 | 5.2926
L | 10 |  | 125 | 5.2926
W | 6.5 |  | 160 | 5.2926
H | 4 |  | 200 | 5.2926
|  |  | 250 | 5.2926
Superfici [m2] |  |  | 315 | 4.4105
pavimento | 65 |  | 400 | 4.4105
soffitto | 65 |  | 500 | 4.4105
pareti | 132 |  | 630 | 4.4105
area perimetrale [m2] |  |  | 800 | 4.4105
| 262 |  | 1000 | 3.9695
|  |  | 1250 | 3.9695
|  |  | 1600 | 3.5284
|  |  | 2000 | 3.5284
|  |  | 2500 | 3.5284
|  |  | 3150 | 3.5284
|  |  | 4000 | 3.5284
|  |  | 5000 | 3.5284
Misure
|  |  |  | RT pannello 1 |  | RT pannello 2 |  | RT pannello 3 |  | RT pannello 4
area assorbente equivalente |  |  | Frequency | RT |  | RT |  | RT |  | RT
AT |  |  | Hz | s |  | s |  | s |  | s
area del provino [m2] |  |  | 100 | 2.861 |  | 2.4319 |  | 2.5177 |  | 2.1652
S |  |  | 125 | 2.861 |  | 2.4319 |  | 2.5177 |  | 2.1652
coefficiente di assorbimento |  |  | 160 | 2.861 |  | 2.4319 |  | 2.5177 |  | 2.1652
as |  |  | 200 | 2.861 |  | 2.4319 |  | 2.5177 |  | 2.1652
velocità |  |  | 250 | 2.861 |  | 2.4319 |  | 2.5177 |  | 2.1652
C1=C2 |  | m/s | 315 | 2.861 |  | 2.4319 |  | 2.5177 |  | 2.1652
|  |  | 400 | 2.6703 |  | 2.2698 |  | 2.3499 |  | 2.0209
|  |  | 500 | 2.6703 |  | 2.2698 |  | 2.3499 |  | 2.0209
|  |  | 630 | 2.6703 |  | 2.2698 |  | 2.3499 |  | 2.0209
|  |  | 800 | 2.6703 |  | 2.2698 |  | 2.3499 |  | 2.0209
|  |  | 1000 | 2.6703 |  | 2.2698 |  | 2.3499 |  | 2.0209
|  |  | 1250 | 2.6703 |  | 2.2698 |  | 2.3499 |  | 2.0209
|  |  | 1600 | 2.4033 |  | 2.0428 |  | 2.1149 |  | 1.8188
|  |  | 2000 | 2.4033 |  | 2.0428 |  | 2.1149 |  | 1.8188
|  |  | 2500 | 2.4033 |  | 2.0428 |  | 2.1149 |  | 1.8188
|  |  | 3150 | 2.4033 |  | 2.0428 |  | 2.1149 |  | 1.8188
|  |  | 4000 | 2.4033 |  | 2.0428 |  | 2.1149 |  | 1.8188
|  |  | 5000 | 2.4033 |  | 2.0428 |  | 2.1149 |  | 1.8188
Frequency
|  |  | Hz | AT | as | AT | as | AT | as | AT | as
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

## assorbimento
Data |  |  |  |  | Results |  |  |  | Absorption class | Reference curve
Frequency | a | a | a | a | Panels | aw |  |  | A | Hz | Value
Hz | panel 1 | panel 2 | panel 3 | panel 4 | panel 1 |  |  |  | B | 125
100 |  |  |  |  | panel 2 |  |  |  | C | 250
125 |  |  |  |  | panel 3 |  |  |  | D | 500
160 |  |  |  |  | panel 4 |  |  |  | E | 1000
200 | [9 empty] | 2000
250 | [9 empty] | 4000
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
Frequency | (ai-1+ai+ai+1)/3 | ap | ap | ap | Hz | ap | ap | ap | ap
Hz | panel 1 | panel 2 | panel 3 | panel 4 | 125
100 |  |  |  |  | 250
125 |  |  |  |  | 500
160 |  |  |  |  | 1000
200 |  |  |  |  | 2000
250 |  |  |  |  | 4000
315
400 | [5 empty] | step
500 | [5 empty] | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 0.05
630
800
1000 |  |  |  |  | 250
1250 |  |  |  |  | 500
1600 |  |  |  |  | 1000
2000 |  |  |  |  | 2000
2500 |  |  |  |  | 4000
3150 |  |  |  |  | aw | 0 | 0 | 0 | 0
4000
5000
250
500
1000
2000
4000
[5 empty] | <0,10 | 0 | 0 | 0 | 0